지하수 수질 검 사 기 관 현 황

지정일자 (지정번호)	검사기관명칭	대표자	소재지	전화번호	비고
	전라북도 보건환경연구원	원장	전주시 덕진구 녹두길 577	(063)290-5244	지참
‘00. 7. 25 (제 33 호)	전주시 상수도사업소	사업소장	전북 전주시 완산구 쑥고개 12길 효지1가 298-1	(063)220-7881 (F)220-7888	지참
‘05. 12. 27 (제 51 호)	전북대학교 물환경연구센터	물환경연구센터장	전북 전주시 덕진구 덕진동 1가 664-14번지(우: 561-756)	(063)271-2442 (F)270-2443	방문
‘12. 1. 26 (제2012-1)	전주대학교 농생명EM환경연구 센터	센터장	전주시 완산구 효자동3가 1200	(063)220-2923 (F)220-2951	방문
‘11. 3. 8. (제12호)	우솔환경연구원	전북사무소장	전주시 덕진구 쪽구름5길10,청ㄷ포도빌리리1층101호	(063)244-2061 (041)855-0061	방문
‘98. 2. 20. (제253호)	FITI시험연구원	전북사무소장	전주시 덕진구 반룡로 110-5,전북테크노파크2층	(063)716-9581	방문
‘05. 7. 2 (제 50 호)	다산생명과학원(주)	김영국	광주광역시 광산구 우산동 1064-3(우:502-153)	(062)942-6600 (F)942-6691	방문
‘08. 3. 31 (제 74 호)	한울환경연구원 (주)	김익수	대전시 유성구 장대동 316-6 초산빌딩 3층 (우:305-308)	(042)826-4033 (F)826-4035	방문
'96. 4. 8 (제 13 호)	한국수자원공사 전북지역본부	본부장	전북 완주군 고산면 성재리 27 (우:565-863)	(063)260-4240 (F)260-4296	지참

※ 지참 : 검사기관에 민원인이 직접 시료를 지참하여 검사의뢰

방문 : 수질검사기관에서 의뢰장소로 직접방문하여 시료채취 검사

□ 지하수 수질검사

□ 수질검사 대상 및 주기

용 도	구 분	수질검사여부	수질검사주기
음용수	모든시설	수질검사대상	2년마다 1회 ※1일양수능력 30톤미만(안쪽지름32㎜이하)인 경우 3년마다 1회
생활용	1일 양수능력 30톤이상	수질검사대상	3년마다 1회
	1일 양수능력 30톤미만	수질검사면제	-
	청소용․조경용․공사용․소방용 등 보건위생상 지장이 없는 용도로 이용하는 경우	수질검사면제	-
공업용	1일 양수능력 30톤이상	수질검사대상	3년마다 1회
	1일 양수능력 30톤미만	수질검사면제	-
농업용․어업용	1일 양수능력 100톤이상	수질검사대상	3년마다 1회
	1일 양수능력 100톤미만	수질검사면제	-
공공급수용으로 지하수를 개발․이용하는 자로서 수도법 제19조의 규정에 의하여 수질검사를 받은자		수질검사면제

□ 수질검사비용 및 수질기준

이용목적	수수료(원)	항목	검사항목
먹는물	267,700	46	상수도정수(54) - 소독제 및 소독부산물(8)
생활용수	137,800	19	농업용수(14) + 대장균군수, 일반세균, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌
농업용수	109,400	14	일반오염물질(3) + 특정오염물질(11)
공업용수	109,400	14	일반오염물질(3) + 특정오염물질(11)